|  | www.dc-region.ru info@dc-region.ru 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра-Невского, д.9 Тел. офис: +7 (812) 627 93 38 МегаФон: +7 (931) 350 04 34 Билайн: +7 (963) 306 04 27 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ / ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Общая информация

| Заказчик | Наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Телефон, факс |  |
|  | e-mail |  |
| Проектировщик | Наименование организации |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Телефон, факс |  |
|  | e-mail |  |
| Наименование объекта |  |  |

| Общие данные |  |
| --- | --- |
| Назначение воды |  |
| Режим водопотребления |  |
| Описание существующего водоочистного оборудования |  |

| Область применения оборудования |  |
| --- | --- |
| Для питьевого водоснабжения |  |
| Для технического водоснабжения |  |
| Для подпиток оборотной системы |  |
| Для питания котлов |  |
| Для подпитки систем горячего водоснабжения |  |
| Для других целей (указать) |  |

| Требования к водоподаче |  |
| --- | --- |
| Номинальная производительность (м3/ч) |  |
| Максимальная производительность (м3/ч) |  |
| Суточная производительность (м3/сут.) |  |
| Дебет источника водоснабжения (м3/ч) |  |
| Рабочее давление на входе системы водоподготовки (атм) |  |
| Требуемое рабочее давление на выходе из системы водоподготовки (атм) |  |

Источник водоснабжения

| Централизованный источник (водопровод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имеется централизованная водоподготовка | да |  |
|  | нет |  |
| Имеются перебои с водой | да |  |
|  | нет |  |
| Скважина |  |  |
| Глубина скважины (м) |  |  |
| Рабочая производительность скважинного насоса (м3/ч) |  |  |
| Модель и марка скважинного насоса |  |  |
| Поверхностные воды |  |  |
| Тип водоема | колодец |  |
|  | река |  |
|  | озеро |  |
|  | другое (указать) |  |
| Рабочая производительность подающего насоса (м3/ч) |  |  |
| Модель и марка насоса |  |  |

| Показатели качества воды и требования к очищаемой воде |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя исходной воды | Требуемое значение показателя |
| Запах |  |  |
| Температура (град. С) |  |  |
| Мутность (мг/л) |  |  |
| Цветность (град.) |  |  |
| Водородный показатель рН (ед.) |  |  |
| Общая минерализация (мг/л) |  |  |
| Общая жесткость (мг-экв./л) |  |  |
| Карбонатная жесткость (щелочность), мг-экв./л |  |  |
| Окисляемость (мг/л) |  |  |
| Общее железо (мг/л) |  |  |
| Железо II (мг/л) |  |  |
| Железо III (мг/л) |  |  |
| Сероводород (мг/л) |  |  |
| Аммоний (мг/л) |  |  |
| Марганец (мг/л) |  |  |
| Сухой остаток (мг/л) |  |  |
| Другие нормируемые показатели |  |  |

Специальные технические требования и условия Заказчика

Опросный лист заполнил ______________ / _____________________________

Подпись                             Должность, ФИО

Дата заполнения опросного листа: «____» ___________ 201__ г.

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО

ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ НУЖНЫЙ ВАМ ВАРИАНТ

ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВЫСЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!